## EUE
Results from EUE modellling | [5 empty] | VCR | 47905 | $/MWh |  | WACC | 5.18% |  | O&M | 1% | [5 empty] | Discount Rate | 5.18%
Expected Unserved Energy for each Option (MWh) – Feeder (N) Overload (from NDS FDR EUE model) | [14 empty] | 25.9203 | [13 empty] | Value of Expected Unserved Energy for each Option ($k) – Feeder (N) Overload
Option | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Option | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
FDR | TT 10 | [13 empty] | CS 05 | [13 empty] | FDR | TT 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CS 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Solution Applied | Nil | 8.5.3 | 8.5.3 | [11 empty] | Nil | 8.5.1 | 8.5.1 | [11 empty] | Solution Applied | Nil | 8.5.3 | 8.5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nil | 8.5.1 | 8.5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025 | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 2025 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
2026 | 1.1988 | 1.1988 | 1.1988 | [11 empty] | 5.2965 | 5.2965 | 5.2965 | [11 empty] | 2026 | 57.4302 | 57.4302 | 57.4302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.729 | 253.729 | 253.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2027 | 6.0728 | 6.0728 | 6.0728 | [11 empty] | 9.6397 | 9.6397 | 9.6397 | [11 empty] | 2027 | 290.919 | 290.919 | 290.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461.7899 | 461.7899 | 461.7899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2028 | 7.7355 | 0 | 0 | [11 empty] | 13.2253 | 13.2253 | 13.2253 | [11 empty] | 2028 | 370.5677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633.556 | 633.556 | 633.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2029 | 9.735 | 0 | 0 | [11 empty] | 14.9227 | 14.9227 | 14.9227 | [11 empty] | 2029 | 466.3537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714.8722 | 714.8722 | 714.8722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2030 | 12.3984 | 0 | 0 | [11 empty] | 16.8205 | 0 | 0 | [11 empty] | 2030 | 593.9473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805.7858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2031 | 15.5727 | 0 | 0 | [11 empty] | 18.3939 | 0 | 0 | 0 |  |  | 18.3939 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2031 | 746.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881.1609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881.1609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2032 | 18.747 | 0 | 0 | [11 empty] | 19.9674 | 0 | 0 | 0 |  |  | 19.9674 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2032 | 898.0767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 956.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 956.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2033 | 21.9213 | 0 | 0 | [11 empty] | 21.5408 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21.5408 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2033 | 1050.1413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031.9111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031.9111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2034 | 25.0956 | 0 | 0 | [11 empty] | 23.1142 | 0 | 0 | 0 |  |  | 23.1142 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2034 | 1202.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1107.2862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1107.2862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Expected Unserved Energy for each Option (MWh) – Feeder (N) Overload (from NDS FDR EUE model) | [28 empty] | Value of Expected Unserved Energy for each Option ($k) – Feeder (N) Overload
Option | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Option | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
FDR | NH 02 | [27 empty] | FDR | NH 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Solution Applied | Nil | 8.5.2 | 8.5.2 | [25 empty] | Solution Applied | Nil | 8.5.2 | 8.5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NH2
2025 | 0 | [27 empty] | 2025 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
2026 | 0.1279 | 0.1279 | 0.1279 | [25 empty] | 2026 | 6.1272 | 6.1272 | 6.1272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1272
2027 | 0.4134 | 0.4134 | 0.4134 | [25 empty] | 2027 | 19.8039 | 19.8039 | 19.8039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8039
2028 | 0.61036 | 0.61036 | 0.61036 | [25 empty] | 2028 | 29.2392 | 29.2392 | 29.2392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2392
2029 | 0.86649 | 0.86649 | 0.86649 | [25 empty] | 2029 | 41.5091 | 41.5091 | 41.5091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5091
2030 | 1.7645 | 1.7645 | 1.7645 | [25 empty] | 2030 | 84.5303 | 84.5303 | 84.5303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.5303
2031 | 3.0695 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2031 | 147.0458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.0458
2032 | 4.3745 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2032 | 209.5612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.5612
2033 | 5.6795 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2033 | 272.0767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.0767
2034 | 6.9845 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2034 | 334.5921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.5921
Expected Unserved Energy for each Option (MWh) – Feeder (N) Overload (from NDS FDR EUE model) | [28 empty] | Value of Expected Unserved Energy for each Option ($k) – Feeder (N) Overload
Option | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Option | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
FDR | [28 empty] | FDR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Solution Applied | Nil | [6 empty] | Nil | [6 empty] | Nil | [6 empty] | Nil | [6 empty] | Solution Applied | Nil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025 | [28 empty] | 2025 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
2026 | [28 empty] | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2027 | [28 empty] | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2028 | [28 empty] | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2029 | [28 empty] | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2030 | [28 empty] | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Expected Unserved Energy for each Option (MWh) – Zone Substations Overload (from NDS ZSS EUE model) | [28 empty] | Value of Expected Unserved Energy for each Option ($k) – Zone Substations Overload
Option | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Option | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ZSS | CS | [27 empty] | ZSS | CS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Solution Applied | Nil | Nil | 8.4 | [11 empty] | Nil | [6 empty] | Nil | [6 empty] | Solution Applied | Nil | Nil | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025 | 0.087923 | [27 empty] | 2025 | 4.2119 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
2026 | 0.322 | 0.322 | 0.322 | [25 empty] | 2026 | 15.4255 | 15.4255 | 15.4255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2027 | 0.45669 | 0.45669 | 0.45669 | [25 empty] | 2027 | 21.878 | 21.878 | 21.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2028 | 0.61802 | 0.61802 | 0.61802 | [25 empty] | 2028 | 29.6065 | 29.6065 | 29.6065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2029 | 0.73317 | 0.73317 | 0.73317 | [25 empty] | 2029 | 35.1223 | 35.1223 | 35.1223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2030 | 0.94142 | 0.94142 | 0.94142 | [25 empty] | 2030 | 45.0987 | 45.0987 | 45.0987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2031 | 1.2361 | 1.2361 | 1.2361 | [25 empty] | 2031 | 59.2165 | 59.2165 | 59.2165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2032 | 1.6602 | 1.6602 | 1.6602 | [25 empty] | 2032 | 79.5296 | 79.5296 | 79.5296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2033 | 2.2701 | 2.2701 | 2.2701 | [25 empty] | 2033 | 108.7498 | 108.7498 | 108.7498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2034 | 3.4518 | 3.4518 | 3.4518 | [25 empty] | 2034 | 165.3576 | 165.3576 | 165.3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Expected Unserved Energy for each Option (MWh) – SubT Overload (from NDS SUBT EUE model) | [28 empty] | Value of Expected Unserved Energy for each Option ($k) – SubT Overload
Option | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Option | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
SUBT | TTS-NEI-NH-NEL-WT-TTS | [6 empty] | TTS-CN-CS-TTS | [20 empty] | SUBT | TTS-NEI-NH-NEL-WT-TTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTS-CN-CS-TTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Solution Applied | Nil | 8.1 | 8.2 |  |  |  |  | Nil | Nil | 8.3 | [18 empty] | Solution Applied | Nil | 8.1 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nil | Nil | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025 | 0.14919 | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 2025 | 7.1471 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
2026 | 0.27935 | 0.27935 | 0.27935 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 2026 | 13.3823 | 13.3823 | 13.3823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3823
2027 | 439.9985 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.00083915 | 0.00083915 | 0.00083915 | [18 empty] | 2027 | 21078.1286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0402 | 0.0402 | 0.0402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21078.1286
2028 | 337.129 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0041863 | 0.0041863 | 0.0041863 | [18 empty] | 2028 | 16150.1645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20055 | 0.20055 | 0.20055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16150.1645
2029 | 722.5057 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.007614 | 0.007614 | 0.007614 | [18 empty] | 2029 | 34611.6336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36475 | 0.36475 | 0.36475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34611.6336
2030 | 1393.9324 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.011694 | 0.011694 | 0.011694 | [18 empty] | 2030 | 66776.3301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5602 | 0.5602 | 0.5602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66776.3301
2031 | 1500 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.018378 | 0.018378 | 0.018378 | [18 empty] | 2031 | 71857.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88042 | 0.88042 | 0.88042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71857.5
2032 | 1500 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.028939 | 0.028939 | 0.028939 | [18 empty] | 2032 | 71857.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3863 | 1.3863 | 1.3863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71857.5
2033 | 1500 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.045081 | 0.045081 | 0.045081 | [18 empty] | 2033 | 71857.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1596 | 2.1596 | 2.1596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71857.5
2034 | 1500 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0621 | 0.0621 | 0.0621 | [18 empty] | 2034 | 71857.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9749 | 2.9749 | 2.9749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71857.5
Total EUE (MWh) | [8 empty] | Total EUE (MWh) - Zone Substations and Sub-Transmission | [8 empty] | Total EUE (MWh) - Distribution Feeders | [10 empty] | Total EUE ($k) | [8 empty] | Total EUE ($k) - Zone Substations and Sub-Transmission | [8 empty] | Total EUE ($k) - Distribution Feeders
Option | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | Option | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | Option | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | Option | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | Option | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | Option | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
2025 | 0.23712 | 0.23712 | 0.23712 | 0.23712 | 0.23712 | 0.23712 | 0.23712 |  | 2025 | 0.23712 | 0.23712 | 0.23712 | 0.23712 | 0.23712 | 0.23712 | 0.23712 |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025 | 11.3591 | 11.3591 | 11.3591 | 11.3591 | 11.3591 | 11.3591 | 11.3591 |  | 2025 | 11.3591 | 11.3591 | 11.3591 | 11.3591 | 11.3591 | 11.3591 | 11.3591 |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 7.2246 | 7.2246 | 7.2246 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2026 | 0.60135 | 0.60135 | 0.60135 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2026 | 6.6232 | 6.6232 | 6.6232 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2026 | 346.0943 | 346.0943 | 346.0943 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2026 | 28.8078 | 28.8078 | 28.8078 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2026 | 317.2864 | 317.2864 | 317.2864 | 0 | 0 | 0 | 0
2027 | 456.582 | 16.5835 | 16.5835 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2027 | 440.456 | 0.45753 | 0.45753 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2027 | 16.1259 | 16.1259 | 16.1259 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027 | 21872.5596 | 794.431 | 794.431 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2027 | 21100.0467 | 21.9182 | 21.9182 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2027 | 772.5128 | 772.5128 | 772.5128 | 0 | 0 | 0 | 0
2028 | 359.3223 | 14.4578 | 14.4578 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2028 | 337.7512 | 0.62221 | 0.62221 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2028 | 21.5711 | 13.8356 | 13.8356 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2028 | 17213.3345 | 692.6022 | 692.6022 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2028 | 16179.9715 | 29.807 | 29.807 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2028 | 1033.363 | 662.7952 | 662.7952 | 0 | 0 | 0 | 0
2029 | 748.7706 | 16.53 | 16.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2029 | 723.2464 | 0.74078 | 0.74078 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2029 | 25.5242 | 15.7892 | 15.7892 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2029 | 35869.8556 | 791.8683 | 791.8683 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2029 | 34647.1207 | 35.487 | 35.487 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2029 | 1222.735 | 756.3812 | 756.3812 | 0 | 0 | 0 | 0
2030 | 1425.869 | 2.7177 | 2.7177 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2030 | 1394.8855 | 0.95311 | 0.95311 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2030 | 30.9835 | 1.7645 | 1.7645 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2030 | 68306.2524 | 130.1892 | 130.1892 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2030 | 66821.989 | 45.6589 | 45.6589 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2030 | 1484.2634 | 84.5303 | 84.5303 | 0 | 0 | 0 | 0
2031 | 1538.2907 | 1.2545 | 1.2545 | 0 | 0 | 0 | 18.3939 |  | 2031 | 1501.2545 | 1.2545 | 1.2545 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2031 | 37.0362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3939 |  |  |  | 2031 | 73691.8155 | 60.0969 | 60.0969 | 0 | 0 | 0 | 881.1609 |  | 2031 | 71917.5969 | 60.0969 | 60.0969 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2031 | 1774.2186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881.1609
2032 | 1544.778 | 1.6891 | 1.6891 | 0 | 0 | 0 | 19.9674 |  | 2032 | 1501.6891 | 1.6891 | 1.6891 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2032 | 43.0889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9674 |  |  |  | 2032 | 74002.5898 | 80.916 | 80.916 | 0 | 0 | 0 | 956.536 |  | 2032 | 71938.416 | 80.916 | 80.916 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2032 | 2064.1738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 956.536
2033 | 1551.4568 | 2.3152 | 2.3152 | 0 | 0 | 0 | 21.5408 |  | 2033 | 1502.3152 | 2.3152 | 2.3152 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2033 | 49.1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5408 |  |  |  | 2033 | 74322.5385 | 110.9094 | 110.9094 | 0 | 0 | 0 | 1031.9111 |  | 2033 | 71968.4094 | 110.9094 | 110.9094 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2033 | 2354.1291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031.9111
2034 | 1558.7082 | 3.5139 | 3.5139 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2034 | 1503.5139 | 3.5139 | 3.5139 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2034 | 55.1943 | [9 empty] | 2034 | 74669.9168 | 168.3325 | 168.3325 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2034 | 72025.8325 | 168.3325 | 168.3325 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2034 | 2644.0843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | Cap | 9999999 | for benefits moderation

## Costs
PV Risk Mitigation Option Costs and Timing |  |  |  | Evaluation Period |  | 20 | years
CAPEX PV RESULTS $m |  |  | Option | Capex Costs | [6 empty] | Option | Opex Costs | [5 empty] | Option | EUE Costs
| Year | Ratio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | PV $m | 0 | 14.11 | 28.2286 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.1183 | 4.2506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915.488 | 4.0741 | 2.684 | 0.011359 | 0.011359 | 0.011359 | 2.0228
|  | Sum $m | 0 | 15.157 | 30.007 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.8132 | 5.6347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1232.5905 | 5.0385 | 3.1868 | 0.011359 | 0.011359 | 0.011359 | 2.881
0 | 2025 | 1 | Option 1: 0; Capex Costs 2: 0; Capex Costs 3: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011359 | 0.011359 | 0.011359 | 0.011359 | 0.011359 | 0.011359 | 0.011359
1 | 2026 | 0.95075 | Capex Costs 2: 11.85; Capex Costs 3: 26.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34609 | 0.34609 | 0.34609 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2027 | 0.90393 | Capex Costs 2: 1.629; Capex Costs 3: 1.629 |  |  | 0.1185 | 0.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8726 | 0.79443 | 0.79443 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2028 | 0.85941 | Capex Costs 2: 0; Capex Costs 3: 0 |  |  | 0.13479 | 0.28329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2133 | 0.6926 | 0.6926 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 2029 | 0.81709 | Capex Costs 2: 1.678; Capex Costs 3: 1.678 |  |  | 0.13479 | 0.28329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8699 | 0.79187 | 0.79187 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2030 | 0.77684 | Capex Costs 2: 0; Capex Costs 3: 0 |  |  | 0.15157 | 0.30007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.3063 | 0.13019 | 0.13019 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2031 | 0.73859 | Capex Costs 2: 0; Capex Costs 3: 0 |  |  | 0.15157 | 0.30007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.6918 | 0.060097 | 0.060097 | 0 | 0 | 0 | 0.88116
7 | 2032 | 0.70221 | Capex Costs 2: 0; Capex Costs 3: 0 |  |  | 0.15157 | 0.30007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.0026 | 0.080916 | 0.080916 | 0 | 0 | 0 | 0.95654
8 | 2033 | 0.66763 | Capex Costs 2: 0; Capex Costs 3: 0 |  |  | 0.15157 | 0.30007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.3225 | 0.11091 | 0.11091 | 0 | 0 | 0 | 1.0319
9 | 2034 | 0.63475 | Capex Costs 2: 0; Capex Costs 3: 0 |  |  | 0.15157 | 0.30007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.6699 | 0.16833 | 0.16833 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 2035 | 0.60349 | [9 empty] | 0.15157 | 0.30007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.0258 | 0.16833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Solutions |  |  |  |  | Ref. | Capex $m | Annualised $k | Network Limitation | Lead Time Years | Optimum Timing | Options
Augment TTS-NH(NEI)-NEL-WT-TTS 66kV loop |  |  |  |  | 8.1 | 11.85 | 613.83 | TTS-NEI-NH-NEL-WT-TTS | 1 | 2027 | 2
Augment TTS-NEI-NH-NEL-WT-TTS |  |  |  |  | 8.2 | 26.7 | 1383.06 | TTS-NEI-NH-NEL-WT-TTS | 1 | 2027 | 3
Augment TTS-CN-CS-TTS |  |  |  |  | 8.3 | 19 | 984.2 | TTS-CN-CS-TTS | 2 | 2036 | 3
Augment CS |  |  |  |  | 8.4 | 11.4 | 590.52 | CS | 2 | 2036 | 3
Augment feeder CS0-005 |  |  |  |  | 8.5.1 | 0.589 | 30.5102 | CS 05 | 5 | 2030 | 2,3
Augment section of NH0-002 |  |  |  |  | 8.5.2 | 1.089 | 56.4102 | NH 02 | 1 | 2030 | 2,3
Augment feeder TT0-011 |  |  |  |  | 8.5.3 | 1.629 | 84.3822 | TT 10 | 2 | 2028 | 2,3

## NPV
Base Case NPV ($ million)
Option | PV of Project Capital Cost | PV of Annual O&M Cost | PV of EUE Cost | PV of Total Costs | Ranking |  | Option | PV of Capital and O&M Cost | PV of EUE Benefit | NPV | PVR | Ranking
Option 1 | 0 | 0 | 915.488 | 915.488 | 5 |  | Option 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5
Option 2 | 14.11 | 2.1183 | 4.0741 | 20.3024 | 1 |  | Option 2 | 16.2283 | 911.4139 | 895.1856 | 56.1621 | 1
Option 3 | 28.2286 | 4.2506 | 2.684 | 35.1632 | 2 |  | Option 3 | 32.4792 | 912.804 | 880.3248 | 28.1043 | 2
Option 4 | 0 | 475.6361 | 4.0741 | 479.7102 | 4 |  | Option 4 | 475.6361 | 911.4139 | 435.7778 | 1.9162 | 4
Option 5 | 0 | 194.2544 | 4.0741 | 198.3286 | 3 |  | Option 5 | 194.2544 | 911.4139 | 717.1594 | 4.6919 | 3
Option 6 | [6 empty] | Option 6
Option 7 | [6 empty] | Option 7
Sensitivity NPV ($ million)
Option | Baseline | Customer Benefit 10% Lower | Customer Benefit 10% Higher | Discount Rate 1% Higher | Discount Rate 1% Lower | Capital Costs 30% Higher | Capital Costs 30% Lower
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 895.1856 | 804.0442 | 986.327 | 780.3144 | 870.2713 | 890.3171 | 900.0541
3 | 880.3248 | 789.0444 | 971.6052 | 764.8986 | 854.4874 | 870.5811 | 890.0686
4 | 435.7778 | 344.6364 | 526.9192 |  |  | 293.087 | 578.4686
5 | 717.1594 | 626.0181 | 808.3008 |  |  | 658.8831 | 775.4358
6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Sensitivity Rank |  |  | Yellow highlights copied from Sensitivities sheet
Option | Baseline | Customer Benefit 10% Lower | Customer Benefit 10% Higher | Discount Rate 1% Higher | Discount Rate 1% Lower | Capital Costs 30% Higher | Capital Costs 30% Lower
1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4
5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
6
7