## feeder
asset_type | asset | 2026-07-01 | 2027-07-01 | 2028-07-01 | 2029-07-01 | 2030-07-01 | 2031-07-01
FEEDER | bwn11 | 5.912 | 6.4188 | 6.9183 | 7.4074 | 7.872 | 8.2571
FEEDER | bwn12 | 1.6971 | 1.7959 | 1.8932 | 1.9883 | 2.0786 | 2.1533
FEEDER | bwn13 | 2.2606 | 2.4642 | 2.6644 | 2.8601 | 3.0459 | 3.1996
FEEDER | bwn14 | 7.4669 | 8.0939 | 8.7117 | 9.3165 | 9.891 | 10.3671
FEEDER | cln11 | 30.1923 | 34.9437 | 39.8078 | 44.7409 | 49.5803 | 53.7031
FEEDER | cln12 | 16.5726 | 17.8187 | 19.0882 | 20.3693 | 21.6198 | 22.6802
FEEDER | cln13 | 11.3064 | 12.4055 | 13.5258 | 14.6571 | 15.762 | 16.6994
FEEDER | cln14 | 16.1592 | 17.7797 | 19.4373 | 21.1172 | 22.764 | 24.1661
FEEDER | cln21 | 14.233 | 15.6121 | 17.0189 | 18.4404 | 19.8298 | 21.0094
FEEDER | cln22 | 8.6492 | 10.634 | 12.6543 | 14.6915 | 16.6788 | 18.3632
FEEDER | cln23 | 13.995 | 15.8096 | 17.6656 | 19.5465 | 21.3904 | 22.9604
FEEDER | cln24 | 4.5311 | 5.3393 | 6.1919 | 7.0834 | 7.9846 | 8.7736
FEEDER | cre21 | 14.5953 | 16.4915 | 18.504 | 20.6283 | 22.8022 | 24.73
FEEDER | cre22 | 5.9745 | 6.5276 | 7.0891 | 7.6568 | 8.2143 | 8.6914
FEEDER | cre23 | 7.6421 | 8.1371 | 8.6381 | 9.143 | 9.6374 | 10.0593
FEEDER | cre31 | 13.8137 | 15.0493 | 16.2872 | 17.5216 | 18.717 | 19.7265
FEEDER | cre32 | 3.0758 | 3.3375 | 3.6111 | 3.8961 | 4.1842 | 4.4373
FEEDER | cre33 | 11.7525 | 12.9986 | 14.2401 | 15.4705 | 16.6543 | 17.6478
FEEDER | drn11 | 12.5923 | 13.7387 | 14.8727 | 15.9868 | 17.0482 | 17.93
FEEDER | drn12 | 7.966 | 8.6762 | 9.3774 | 10.0653 | 10.7199 | 11.2632
FEEDER | drn13 | 5.395 | 5.924 | 6.447 | 6.9608 | 7.4503 | 7.8569
FEEDER | drn14 | 9.3947 | 10.2422 | 11.0805 | 11.9041 | 12.6887 | 13.3406
FEEDER | drn21 | 6.1492 | 6.66 | 7.1655 | 7.6621 | 8.1354 | 8.5286
FEEDER | drn22 | 7.5681 | 8.2554 | 8.9352 | 9.603 | 10.2393 | 10.7678
FEEDER | drn23 | 5.3262 | 5.737 | 6.1433 | 6.5424 | 6.9226 | 7.2385
FEEDER | drn24 | 4.677 | 5.1598 | 5.6372 | 6.106 | 6.5526 | 6.9235
FEEDER | epg11 | 1.6789 | 1.8298 | 1.9819 | 2.1339 | 2.2811 | 2.405
FEEDER | epg12 | 12.7901 | 14.0438 | 15.3099 | 16.5774 | 17.806 | 18.8418
FEEDER | epg13 | 18.7039 | 21.577 | 24.4875 | 27.4112 | 30.2547 | 32.6596
FEEDER | epg14 | 3.0413 | 3.2609 | 3.4846 | 3.7104 | 3.9312 | 4.1188
FEEDER | epg21 | 0.51646 | 0.6264 | 0.73739 | 0.84899 | 0.958 | 1.0508
FEEDER | epg22 | 0.069345 | 0.084368 | 0.10044 | 0.11743 | 0.13477 | 0.15005
FEEDER | epg23 | 4.2821 | 4.8062 | 5.3733 | 5.9795 | 6.6039 | 7.1588
FEEDER | epg31 | 4.0926 | 4.546 | 5.0106 | 5.4824 | 5.9463 | 6.3424
FEEDER | epg32 | 7.4334 | 8.1302 | 8.8344 | 9.54 | 10.2246 | 10.8021
FEEDER | epg33 | 2.6849 | 3.1522 | 3.6711 | 4.2386 | 4.835 | 5.3736
FEEDER | epg34 | 5.1242 | 5.6261 | 6.1354 | 6.6479 | 7.1471 | 7.5699
FEEDER | epg35 | 1.5316 | 1.7748 | 2.0348 | 2.3099 | 2.5907 | 2.8385
FEEDER | klk11 | 3.0445 | 3.2455 | 3.4407 | 3.6295 | 3.8068 | 3.9523
FEEDER | klk21 | 1.8878 | 2.0201 | 2.1491 | 2.2742 | 2.392 | 2.4889
FEEDER | klk22 | 0.44009 | 0.45728 | 0.47394 | 0.48999 | 0.50502 | 0.51733
FEEDER | klo12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12
FEEDER | klo14 | 26.9209 | 32.7905 | 39.131 | 45.8824 | 52.801 | 58.9146
FEEDER | klo24 | 17.7496 | 20.7021 | 23.9024 | 27.3198 | 30.8298 | 33.9372
FEEDER | kms11 | 4.1665 | 4.4949 | 4.8183 | 5.1347 | 5.4351 | 5.6839
FEEDER | kms12 | 8.7375 | 9.4425 | 10.1355 | 10.8127 | 11.4546 | 11.9857
FEEDER | llg11 | 2.3819 | 2.5915 | 2.7955 | 2.9932 | 3.179 | 3.3318
FEEDER | llg12 | 3.8935 | 4.2117 | 4.5232 | 4.8263 | 5.1126 | 5.3487
FEEDER | llg13 | 2.9459 | 3.1192 | 3.289 | 3.4544 | 3.6107 | 3.7397
FEEDER | llg14 | 6.2719 | 6.7472 | 7.2128 | 7.6661 | 8.0945 | 8.4481
FEEDER | lyd11 | 5.2688 | 5.6824 | 6.0885 | 6.4849 | 6.8604 | 7.1709
FEEDER | lyd12 | 2.7217 | 2.9774 | 3.2281 | 3.4723 | 3.7032 | 3.8938
FEEDER | lyd13 | 4.0104 | 4.342 | 4.6696 | 4.9912 | 5.2975 | 5.552
FEEDER | lyd14 | 4.68 | 5.0404 | 5.3946 | 5.7406 | 6.0686 | 6.34
FEEDER | mdi1 | 0.1073 | 0.11017 | 0.11287 | 0.1154 | 0.11772 | 0.11957
FEEDER | nrn11 | 2.4362 | 2.5425 | 2.6467 | 2.7483 | 2.8443 | 2.9237
FEEDER | nrn12 | 1.8361 | 1.9464 | 2.0542 | 2.1592 | 2.2583 | 2.3401
FEEDER | nrn13 | 4.6479 | 5.0019 | 5.349 | 5.6872 | 6.0072 | 6.2714
FEEDER | nrn14 | 3.1483 | 3.3848 | 3.6166 | 3.8424 | 4.056 | 4.2323
FEEDER | nrn15 | 0.0070933 | 0.0085321 | 0.0098732 | 0.011121 | 0.012254 | 0.013157
FEEDER | ofr11 | 14.0314 | 15.9798 | 17.9453 | 19.9112 | 21.8151 | 23.4189
FEEDER | ofr13 | 3.9067 | 4.453 | 5.0042 | 5.5557 | 6.0898 | 6.5399
FEEDER | ofr14 | 6.7159 | 7.457 | 8.2066 | 8.9581 | 9.6873 | 10.3026
FEEDER | ofr21 | 9.0255 | 9.857 | 10.6972 | 11.5389 | 12.355 | 13.0432
FEEDER | ofr22 | 4.2114 | 4.6013 | 4.9957 | 5.3911 | 5.7748 | 6.0985
FEEDER | ofr23 | 7.4915 | 8.0847 | 8.6844 | 9.2855 | 9.8686 | 10.3605
FEEDER | ofr24 | 7.3747 | 8.1017 | 8.8367 | 9.5735 | 10.2883 | 10.8913
FEEDER | phm21 | 4.0137 | 4.4214 | 4.8331 | 5.2454 | 5.6453 | 5.9827
FEEDER | phm22 | 2.5951 | 2.8198 | 3.0463 | 3.2728 | 3.4922 | 3.6772
FEEDER | phm24 | 5.6508 | 6.0944 | 6.5289 | 6.9519 | 7.3516 | 7.6815
FEEDER | phm31 | 1.5779 | 1.6498 | 1.7201 | 1.7885 | 1.8531 | 1.9063
FEEDER | phm32 | 8.4864 | 9.2702 | 10.047 | 10.8117 | 11.5421 | 12.1504
FEEDER | phm33 | 5.3884 | 5.8066 | 6.2191 | 6.6235 | 7.0081 | 7.3272
FEEDER | phm34 | 4.1786 | 4.5419 | 4.8983 | 5.246 | 5.5751 | 5.8471
FEEDER | ruba12 | 5.9261 | 6.2134 | 6.492 | 6.7609 | 7.013 | 7.2197
FEEDER | ruba22 | 2.2873 | 2.4149 | 2.5381 | 2.6565 | 2.7672 | 2.8576
FEEDER | ruba24 | 1.5094 | 1.6054 | 1.6986 | 1.7888 | 1.8734 | 1.9429
FEEDER | smg21 | 5.977 | 6.4593 | 6.9317 | 7.3917 | 7.8264 | 8.1852
FEEDER | smg22 | 3.7348 | 4.0058 | 4.2716 | 4.5308 | 4.7761 | 4.9788
FEEDER | smg23 | 2.3091 | 2.4763 | 2.6409 | 2.8019 | 2.9547 | 3.0813
FEEDER | smg31 | 3.6158 | 3.9051 | 4.1884 | 4.4642 | 4.7248 | 4.9398
FEEDER | smg32 | 0.43583 | 0.47051 | 0.50477 | 0.53838 | 0.57038 | 0.59695
FEEDER | smg33 | 3.7035 | 3.9689 | 4.2288 | 4.4818 | 4.7208 | 4.9181
FEEDER | smr12 | 0.45964 | 0.50908 | 0.5579 | 0.60579 | 0.65136 | 0.68918
FEEDER | smr13 | 4.3694 | 4.692 | 5.0094 | 5.3198 | 5.6142 | 5.8579
FEEDER | smr14 | 5.5343 | 5.9017 | 6.2626 | 6.6148 | 6.9483 | 7.2241
FEEDER | smr22 | 3.6473 | 3.9109 | 4.1693 | 4.4211 | 4.6592 | 4.8557
FEEDER | smr23 | 0.99755 | 1.0486 | 1.0985 | 1.147 | 1.1929 | 1.2307
FEEDER | smr24 | 8.9695 | 9.6979 | 10.4121 | 11.1082 | 11.7668 | 12.3106

## zss
|  |  |  | Original | [5 empty] | Reconciled from Feeders | [5 empty] | Differences
asset_type | asset | 2026-07-01 | 2027-07-01 | 2028-07-01 | 2029-07-01 | 2030-07-01 | 2031-07-01 | 2026-07-01 | 2027-07-01 | 2028-07-01 | 2029-07-01 | 2030-07-01 | 2031-07-01 | 2026-07-01 | 2027-07-01 | 2028-07-01 | 2029-07-01 | 2030-07-01 | 2031-07-01
ZONE_SUB | bwn | 17.3366 | 18.7728 | 20.1876 | 21.5724 | 22.8874 | 23.9771 | 17.3366 | 18.7728 | 20.1876 | 21.5724 | 22.8874 | 23.9771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZONE_SUB | cln | 115.6387 | 130.3424 | 145.3897 | 160.6462 | 175.6097 | 188.3555 | 115.6387 | 130.3424 | 145.3897 | 160.6462 | 175.6097 | 188.3555 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.9476e-13 | 0
ZONE_SUB | cre | 56.8539 | 62.5416 | 68.3696 | 74.3162 | 80.2094 | 85.2921 | 56.8539 | 62.5416 | 68.3696 | 74.3162 | 80.2094 | 85.2921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZONE_SUB | drn | 59.0686 | 64.3933 | 69.6588 | 74.8305 | 79.7568 | 83.8491 | 59.0686 | 64.3933 | 69.6588 | 74.8305 | 79.7568 | 83.8491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZONE_SUB | epg | 61.9489 | 69.4579 | 77.1613 | 84.9977 | 92.7133 | 99.3114 | 61.9489 | 69.4579 | 77.1613 | 84.9977 | 92.7133 | 99.3114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZONE_SUB | klk | 5.3818 | 5.7387 | 6.0856 | 6.421 | 6.7361 | 6.9948 | 5.3723 | 5.7228 | 6.0638 | 6.3937 | 6.7038 | 6.9586 | 0.0094155 | 0.015837 | 0.021788 | 0.027295 | 0.032268 | 0.036217
ZONE_SUB | klo | 45.8581 | 54.7033 | 64.2691 | 74.4645 | 84.9206 | 94.1658 | 45.7905 | 54.6127 | 64.1535 | 74.3222 | 84.7509 | 93.9718 | 0.067547 | 0.090597 | 0.11559 | 0.14228 | 0.16971 | 0.194
ZONE_SUB | kms | 12.9781 | 14.066 | 15.1361 | 16.1819 | 17.1738 | 17.9947 | 12.9039 | 13.9373 | 14.9538 | 15.9473 | 16.8897 | 17.6696 | 0.074172 | 0.12873 | 0.18229 | 0.23458 | 0.2841 | 0.32506
ZONE_SUB | llg | 15.4998 | 16.6807 | 17.8357 | 18.9589 | 20.0192 | 20.8934 | 15.4932 | 16.6696 | 17.8205 | 18.9399 | 19.9968 | 20.8683 | 0.0066112 | 0.011077 | 0.015184 | 0.01896 | 0.022349 | 0.025026
ZONE_SUB | lyd | 16.6809 | 18.0423 | 19.3809 | 20.689 | 21.9297 | 22.9567 | 16.6809 | 18.0423 | 19.3809 | 20.689 | 21.9297 | 22.9567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZONE_SUB | mdi | 0.1073 | 0.11017 | 0.11287 | 0.1154 | 0.11772 | 0.11957 | 0.1073 | 0.11017 | 0.11287 | 0.1154 | 0.11772 | 0.11957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZONE_SUB | nrn | 12.0823 | 12.8953 | 13.6918 | 14.4676 | 15.201 | 15.8064 | 12.0757 | 12.8841 | 13.6764 | 14.4483 | 15.1781 | 15.7807 | 0.0066591 | 0.011213 | 0.01544 | 0.019361 | 0.022906 | 0.025726
ZONE_SUB | ofr | 52.7571 | 58.5344 | 64.3701 | 70.214 | 75.8789 | 80.6549 | 52.7571 | 58.5344 | 64.3701 | 70.214 | 75.8789 | 80.6549 | 0 | 9.9476e-14 | 0 | 0 | 0 | 0
ZONE_SUB | phm | 31.8908 | 34.6041 | 37.2928 | 39.9398 | 42.4675 | 44.5723 | 31.8908 | 34.6041 | 37.2928 | 39.9398 | 42.4675 | 44.5723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZONE_SUB | ruba | 9.7228 | 10.2337 | 10.7288 | 11.2062 | 11.6536 | 12.0202 | 9.7228 | 10.2337 | 10.7288 | 11.2062 | 11.6536 | 12.0202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZONE_SUB | smg | 19.7762 | 21.2861 | 22.7664 | 24.209 | 25.5736 | 26.7004 | 19.7761 | 21.286 | 22.7662 | 24.2088 | 25.5733 | 26.7001 | 8.6819e-05 | 0.00014464 | 0.00019725 | 0.00024515 | 0.00028776 | 0.00032117
ZONE_SUB | smr | 23.9812 | 25.7662 | 27.518 | 29.2268 | 30.8445 | 32.1815 | 23.9776 | 25.7602 | 27.5099 | 29.2167 | 30.8326 | 32.1682 | 0.0035842 | 0.0059744 | 0.0081513 | 0.010135 | 0.011901 | 0.013287

## ts
|  |  |  | Original | [5 empty] | Reconciled from ZSS | [5 empty] | Differences
asset_type | asset | 2026-07-01 | 2027-07-01 | 2028-07-01 | 2029-07-01 | 2030-07-01 | 2031-07-01 | 2026-07-01 | 2027-07-01 | 2028-07-01 | 2029-07-01 | 2030-07-01 | 2031-07-01 | 2026-07-01 | 2027-07-01 | 2028-07-01 | 2029-07-01 | 2030-07-01 | 2031-07-01
TERMINAL_STATION | cbts | 318.7402 | 352.4136 | 386.5182 | 420.8041 | 454.2028 | 482.5084 | 318.7402 | 352.4136 | 386.5182 | 420.8041 | 454.2028 | 482.5084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TERMINAL_STATION | smts | 238.823 | 265.7553 | 293.4369 | 321.653 | 349.49 | 373.3375 | 238.823 | 265.7553 | 293.4369 | 321.653 | 349.49 | 373.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## network
asset_type | asset | 2026-07-01 | 2027-07-01 | 2028-07-01 | 2029-07-01 | 2030-07-01 | 2031-07-01
TERMINAL_STATION |  | 0.117 | 0.15318 | 0.19669 | 0.24802 | 0.30589 | 0.36147
TERMINAL_STATION | cbts | 318.7402 | 352.4136 | 386.5182 | 420.8041 | 454.2028 | 482.5084
TERMINAL_STATION | erts | 119.0171 | 128.1747 | 137.156 | 145.9116 | 154.1962 | 161.04
TERMINAL_STATION | gnts | 82.4312 | 88.11 | 93.643 | 99.0048 | 104.0508 | 108.2002
TERMINAL_STATION | mbts | 25.0638 | 27.1194 | 29.1712 | 31.2078 | 33.1697 | 34.8174
TERMINAL_STATION | mwts | 314.103 | 337.1956 | 359.8322 | 381.8929 | 402.7633 | 420.0028
TERMINAL_STATION | ncm2 | 0.20588 | 0.33212 | 0.54413 | 0.88541 | 1.3961 | 2.0186
TERMINAL_STATION | rwts | 215.9723 | 235.1166 | 254.1399 | 272.9092 | 290.8634 | 305.8326
TERMINAL_STATION | rwts22 | 21.3994 | 23.3786 | 25.3464 | 27.2887 | 29.1473 | 30.6974
TERMINAL_STATION | smts | 238.823 | 265.7553 | 293.4369 | 321.653 | 349.49 | 373.3375
TERMINAL_STATION | tsts | 44.773 | 49.0786 | 53.3673 | 57.6073 | 61.6704 | 65.0626
TERMINAL_STATION | tts | 48.3197 | 52.2771 | 56.1975 | 60.0552 | 63.7365 | 66.7997
TERMINAL_STATION | wots | 69.9073 | 74.9375 | 79.8539 | 84.6317 | 89.1397 | 92.8547
TS Summation |  | 1498.8729 | 1634.0425 | 1769.4034 | 1904.0996 | 2034.1321 | 2143.5335
NETWORK | network | 1498.8729 | 1634.0425 | 1769.4034 | 1904.0996 | 2034.1321 | 2143.5335