## feeder
asset_type | asset | 2026-07-01 | 2027-07-01 | 2028-07-01 | 2029-07-01 | 2030-07-01 | 2031-07-01
FEEDER | bwn11 | 1093 | 1172 | 1249 | 1324 | 1397 | 1458
FEEDER | bwn12 | 229 | 245 | 260 | 275 | 290 | 301
FEEDER | bwn13 | 362 | 391 | 418 | 445 | 471 | 491
FEEDER | bwn14 | 1193 | 1277 | 1361 | 1443 | 1521 | 1585
FEEDER | cln11 | 4988 | 5767 | 6561 | 7365 | 8151 | 8818
FEEDER | cln12 | 3412 | 3638 | 3868 | 4100 | 4327 | 4519
FEEDER | cln13 | 2075 | 2278 | 2484 | 2692 | 2895 | 3069
FEEDER | cln14 | 3000 | 3255 | 3519 | 3783 | 4043 | 4263
FEEDER | cln21 | 2757 | 2978 | 3203 | 3431 | 3653 | 3842
FEEDER | cln22 | 1284 | 1577 | 1875 | 2175 | 2470 | 2719
FEEDER | cln23 | 2301 | 2575 | 2856 | 3139 | 3416 | 3652
FEEDER | cln24 | 592 | 678 | 768 | 860 | 953 | 1034
FEEDER | cre21 | 2379 | 2573 | 2770 | 2969 | 3164 | 3329
FEEDER | cre22 | 1304 | 1394 | 1483 | 1571 | 1656 | 1728
FEEDER | cre23 | 1624 | 1700 | 1773 | 1846 | 1915 | 1973
FEEDER | cre31 | 2695 | 2895 | 3093 | 3288 | 3477 | 3635
FEEDER | cre32 | 555 | 593 | 632 | 672 | 712 | 745
FEEDER | cre33 | 1838 | 2026 | 2209 | 2392 | 2566 | 2710
FEEDER | drn11 | 2360 | 2547 | 2731 | 2912 | 3084 | 3227
FEEDER | drn12 | 1443 | 1555 | 1666 | 1775 | 1879 | 1965
FEEDER | drn13 | 945 | 1022 | 1099 | 1174 | 1245 | 1304
FEEDER | drn14 | 1701 | 1824 | 1944 | 2062 | 2176 | 2270
FEEDER | drn21 | 1196 | 1282 | 1368 | 1452 | 1531 | 1598
FEEDER | drn22 | 1397 | 1494 | 1592 | 1688 | 1778 | 1855
FEEDER | drn23 | 930 | 981 | 1031 | 1079 | 1127 | 1166
FEEDER | drn24 | 852 | 933 | 1013 | 1091 | 1166 | 1228
FEEDER | epg11 | 392 | 421 | 450 | 478 | 506 | 529
FEEDER | epg12 | 2360 | 2561 | 2764 | 2968 | 3164 | 3331
FEEDER | epg13 | 3033 | 3456 | 3883 | 4310 | 4726 | 5075
FEEDER | epg14 | 544 | 580 | 616 | 653 | 689 | 719
FEEDER | epg21 | 20 | 26 | 32 | 38 | 44 | 50
FEEDER | epg22 | 8 | 8 | 11 | 12 | 14 | 16
FEEDER | epg23 | 417 | 457 | 501 | 546 | 593 | 634
FEEDER | epg31 | 745 | 808 | 873 | 938 | 1000 | 1054
FEEDER | epg32 | 1292 | 1406 | 1523 | 1638 | 1750 | 1846
FEEDER | epg33 | 65 | 76 | 88 | 100 | 115 | 128
FEEDER | epg34 | 1113 | 1200 | 1288 | 1376 | 1462 | 1534
FEEDER | epg35 | 55 | 69 | 85 | 101 | 120 | 136
FEEDER | klk11 | 525 | 552 | 577 | 602 | 626 | 644
FEEDER | klk21 | 317 | 331 | 345 | 358 | 372 | 382
FEEDER | klk22 | 63 | 64 | 66 | 67 | 69 | 70
FEEDER | klo12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
FEEDER | klo14 | 4246 | 5134 | 6096 | 7124 | 8181 | 9115
FEEDER | klo24 | 3065 | 3510 | 3992 | 4508 | 5037 | 5506
FEEDER | kms11 | 772 | 818 | 865 | 909 | 952 | 987
FEEDER | kms12 | 1555 | 1655 | 1755 | 1850 | 1941 | 2017
FEEDER | llg11 | 367 | 392 | 417 | 442 | 464 | 482
FEEDER | llg12 | 682 | 727 | 769 | 812 | 851 | 884
FEEDER | llg13 | 536 | 563 | 591 | 617 | 642 | 663
FEEDER | llg14 | 1026 | 1095 | 1161 | 1227 | 1289 | 1339
FEEDER | lyd11 | 1035 | 1100 | 1164 | 1226 | 1286 | 1334
FEEDER | lyd12 | 584 | 627 | 670 | 712 | 751 | 784
FEEDER | lyd13 | 711 | 753 | 794 | 835 | 874 | 904
FEEDER | lyd14 | 625 | 662 | 698 | 734 | 768 | 796
FEEDER | mdi1 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20
FEEDER | nrn11 | 285 | 302 | 319 | 336 | 351 | 364
FEEDER | nrn12 | 227 | 244 | 260 | 276 | 292 | 304
FEEDER | nrn13 | 1027 | 1088 | 1148 | 1207 | 1262 | 1308
FEEDER | nrn14 | 608 | 645 | 684 | 720 | 754 | 782
FEEDER | nrn15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
FEEDER | ofr11 | 2214 | 2504 | 2799 | 3095 | 3380 | 3621
FEEDER | ofr13 | 504 | 586 | 669 | 754 | 835 | 903
FEEDER | ofr14 | 1278 | 1409 | 1542 | 1675 | 1804 | 1913
FEEDER | ofr21 | 1580 | 1710 | 1841 | 1972 | 2099 | 2208
FEEDER | ofr22 | 793 | 863 | 933 | 1004 | 1073 | 1131
FEEDER | ofr23 | 1178 | 1262 | 1346 | 1431 | 1513 | 1583
FEEDER | ofr24 | 1404 | 1522 | 1641 | 1760 | 1876 | 1974
FEEDER | phm21 | 487 | 521 | 556 | 589 | 621 | 646
FEEDER | phm22 | 252 | 274 | 297 | 318 | 339 | 357
FEEDER | phm24 | 1060 | 1135 | 1208 | 1280 | 1347 | 1403
FEEDER | phm31 | 201 | 212 | 223 | 235 | 245 | 253
FEEDER | phm32 | 1508 | 1604 | 1698 | 1788 | 1875 | 1947
FEEDER | phm33 | 840 | 893 | 945 | 995 | 1042 | 1081
FEEDER | phm34 | 840 | 907 | 971 | 1035 | 1096 | 1145
FEEDER | ruba12 | 790 | 831 | 868 | 904 | 938 | 966
FEEDER | ruba22 | 404 | 424 | 442 | 459 | 476 | 489
FEEDER | ruba24 | 251 | 265 | 279 | 291 | 303 | 312
FEEDER | smg21 | 1219 | 1296 | 1371 | 1444 | 1512 | 1570
FEEDER | smg22 | 702 | 747 | 791 | 834 | 875 | 908
FEEDER | smg23 | 384 | 417 | 449 | 480 | 510 | 534
FEEDER | smg31 | 725 | 771 | 816 | 858 | 897 | 931
FEEDER | smg32 | 64 | 68 | 72 | 77 | 80 | 84
FEEDER | smg33 | 766 | 811 | 854 | 896 | 936 | 969
FEEDER | smr12 | 72 | 76 | 80 | 85 | 89 | 92
FEEDER | smr13 | 757 | 808 | 859 | 908 | 954 | 991
FEEDER | smr14 | 880 | 927 | 971 | 1016 | 1056 | 1091
FEEDER | smr22 | 635 | 672 | 708 | 742 | 776 | 804
FEEDER | smr23 | 189 | 195 | 201 | 208 | 213 | 218
FEEDER | smr24 | 1374 | 1462 | 1548 | 1631 | 1709 | 1774

## zss
|  |  |  | Original | [5 empty] | Reconciled from Feeders | [5 empty] | Differences
asset_type | asset | 2026-07-01 | 2027-07-01 | 2028-07-01 | 2029-07-01 | 2030-07-01 | 2031-07-01 | 2026-07-01 | 2027-07-01 | 2028-07-01 | 2029-07-01 | 2030-07-01 | 2031-07-01 | 2026-07-01 | 2027-07-01 | 2028-07-01 | 2029-07-01 | 2030-07-01 | 2031-07-01
ZONE_SUB | bwn | 2878 | 3085 | 3288 | 3488 | 3678 | 3836 | 2877 | 3085 | 3288 | 3487 | 3679 | 3835 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1
ZONE_SUB | cln | 20407 | 22746 | 25133 | 27548 | 29909 | 31916 | 20409 | 22746 | 25134 | 27545 | 29908 | 31916 | -2 | 0 | -1 | 3 | 1 | 0
ZONE_SUB | cre | 10395 | 11178 | 11961 | 12739 | 13489 | 14119 | 10395 | 11181 | 11960 | 12738 | 13490 | 14120 | 0 | -3 | 1 | 1 | -1 | -1
ZONE_SUB | drn | 10824 | 11638 | 12444 | 13234 | 13986 | 14612 | 10824 | 11638 | 12444 | 13233 | 13986 | 14613 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1
ZONE_SUB | epg | 10043 | 11070 | 12111 | 13161 | 14183 | 15050 | 10044 | 11068 | 12114 | 13158 | 14183 | 15052 | -1 | 2 | -3 | 3 | 0 | -2
ZONE_SUB | klk | 905 | 948 | 988 | 1029 | 1067 | 1097 | 905 | 947 | 988 | 1027 | 1067 | 1096 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1
ZONE_SUB | klo | 7322 | 8659 | 10107 | 11654 | 13242 | 14649 | 7314 | 8647 | 10091 | 11635 | 13221 | 14624 | 8 | 12 | 16 | 19 | 21 | 25
ZONE_SUB | kms | 2331 | 2480 | 2629 | 2772 | 2909 | 3022 | 2327 | 2473 | 2620 | 2759 | 2893 | 3004 | 4 | 7 | 9 | 13 | 16 | 18
ZONE_SUB | llg | 2612 | 2778 | 2942 | 3099 | 3249 | 3371 | 2611 | 2777 | 2938 | 3098 | 3246 | 3368 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3
ZONE_SUB | lyd | 2953 | 3142 | 3327 | 3507 | 3678 | 3819 | 2955 | 3142 | 3326 | 3507 | 3679 | 3818 | -2 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1
ZONE_SUB | mdi | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZONE_SUB | nrn | 2149 | 2282 | 2415 | 2542 | 2663 | 2764 | 2148 | 2281 | 2413 | 2541 | 2661 | 2760 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4
ZONE_SUB | ofr | 8948 | 9854 | 10771 | 11690 | 12580 | 13332 | 8951 | 9856 | 10771 | 11691 | 12580 | 13333 | -3 | -2 | 0 | -1 | 0 | -1
ZONE_SUB | phm | 5189 | 5547 | 5898 | 6242 | 6567 | 6836 | 5188 | 5546 | 5898 | 6240 | 6565 | 6832 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4
ZONE_SUB | ruba | 1447 | 1519 | 1587 | 1655 | 1717 | 1768 | 1445 | 1520 | 1589 | 1654 | 1717 | 1767 | 2 | -1 | -2 | 1 | 0 | 1
ZONE_SUB | smg | 3861 | 4109 | 4352 | 4588 | 4812 | 4996 | 3860 | 4110 | 4353 | 4589 | 4810 | 4996 | 1 | -1 | -1 | -1 | 2 | 0
ZONE_SUB | smr | 3907 | 4140 | 4367 | 4589 | 4799 | 4972 | 3907 | 4140 | 4367 | 4590 | 4797 | 4970 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2

## ts
|  |  |  | Original | [5 empty] | Reconciled from ZSS | [5 empty] | Differences
asset_type | asset | 2026-07-01 | 2027-07-01 | 2028-07-01 | 2029-07-01 | 2030-07-01 | 2031-07-01 | 2026-07-01 | 2027-07-01 | 2028-07-01 | 2029-07-01 | 2030-07-01 | 2031-07-01 | 2026-07-01 | 2027-07-01 | 2028-07-01 | 2029-07-01 | 2030-07-01 | 2031-07-01
TERMINAL_STATION | cbts | 55531 | 60612 | 65735 | 70855 | 75813 | 79993 | 55531 | 60612 | 65735 | 70855 | 75813 | 79993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TERMINAL_STATION | smts | 40658 | 44581 | 48604 | 52701 | 56734 | 60186 | 40658 | 44581 | 48604 | 52701 | 56734 | 60186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## network
asset_type | asset | 2026-07-01 | 2027-07-01 | 2028-07-01 | 2029-07-01 | 2030-07-01 | 2031-07-01
TERMINAL_STATION |  | 16 | 21 | 26 | 33 | 40 | 45
TERMINAL_STATION | cbts | 55531 | 60612 | 65735 | 70855 | 75813 | 79993
TERMINAL_STATION | erts | 22421 | 23808 | 25172 | 26500 | 27757 | 28792
TERMINAL_STATION | gnts | 13774 | 14543 | 15293 | 16019 | 16701 | 17265
TERMINAL_STATION | mbts | 4171 | 4419 | 4665 | 4906 | 5136 | 5324
TERMINAL_STATION | mwts | 52884 | 56133 | 59321 | 62423 | 65362 | 67784
TERMINAL_STATION | ncm2 | 22 | 28 | 36 | 48 | 55 | 56
TERMINAL_STATION | rwts | 37013 | 39789 | 42549 | 45275 | 47883 | 50063
TERMINAL_STATION | rwts22 | 3636 | 3922 | 4207 | 4490 | 4761 | 4986
TERMINAL_STATION | smts | 40658 | 44581 | 48604 | 52701 | 56734 | 60186
TERMINAL_STATION | tsts | 7717 | 8313 | 8906 | 9495 | 10058 | 10528
TERMINAL_STATION | tts | 8073 | 8659 | 9242 | 9815 | 10363 | 10818
TERMINAL_STATION | wots | 11363 | 12079 | 12782 | 13464 | 14107 | 14641
TS Summation |  | 257279 | 276907 | 296538 | 316024 | 334770 | 350481
NETWORK | network | 257279 | 276907 | 296538 | 316024 | 334770 | 350481