## REFCL Revised Step Change
Total REFCL
Forecast Operating & Maintenance ($000's, Real 2020)
Assumption: All feeders tested annually | CY 2016 | CY 2017 | CY 2018 | CY 2019 | CY 2020 | Jan-Jun 2021 | Jun 2022 | Jun 2023 | Jun 2024 | Jun 2025 | Jun 2026 | TOTAL 2022-26
Fault response & analysis | 0 | 28.979 | 77.2773 | 113.092 | 203.5234 | 101.7617 | 227.456 | 251.3885 | 251.3885 | 251.3885 | 251.3885 | 1233.01
Operating, maintenance and testing instructions | 0 | 32.1989 | 0 | 0 | 9.673 | 6.9955 | 13.991 | 13.991 | 13.991 | 13.991 | 13.991 | 69.9551
Routine maintenance of zone substation assets | 0 | 0 | 10.1555 | 40.6221 | 50.8057 | 47.2834 | 94.5668 | 103.6461 | 112.7253 | 113.8768 | 115.0283 | 539.8432
Network Balancing | 0 | 39.0733 | 95.8077 | 252.9333 | 374.9004 | 287.9497 | 575.8993 | 629.0933 | 682.2874 | 682.2874 | 682.2874 | 3251.8547
Annual Testing | 0 | 29.7754 | 119.1015 | 327.5291 | 512.4184 | 595.6898 | 1191.3795 | 1340.11 | 1488.8404 | 1488.8404 | 1488.8404 | 6998.0107
HV Customers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WOTS - (Transmission Charges) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9534 | 5.9005 | 11.7254 | 11.5736 | 11.4974 | 11.4974 | 11.4974 | 57.7914
Live line equipment purchases | 0 | 77.2558 | 67.3772 | 125.7297 | 377.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Training & Change Management | 0 | 274.7771 | 115.7147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Regulation & Code Changes | 0 | 36.462 | 32.3769 | 5.8731 | 5.8731 | 6.117 | 12.234 | 12.234 | 12.234 | 12.234 | 12.234 | 61.1699
Alternative technologies and vendors | 0 | 132.8203 | 265.6407 | 132.8203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Additional asset maintenance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.6345 | 259.269 | 259.269 | 259.269 | 259.269 | 259.269 | 1296.3452
Total Opex - real $2020 | 0 | 651.3418 | 783.4515 | 998.5995 | 1546.3365 | 1181.3321 | 2386.521 | 2621.3055 | 2832.2331 | 2833.3845 | 2834.536 | 13507.9801
Conversion factor - real $2015 to real $2020 | 1.0854
Step change - real $2020 | [6 empty] | 840.1845 | 1074.969 | 1285.8965 | 1287.048 | 1288.1995 | 5776.2975
Total REFCL
Forecast Operating & Maintenance ($000's, Real 2020)
Assumption: All feeders tested first year after intial compliance testing, thereafter one feeder per bus at each site | CY 2016 | CY 2017 | CY 2018 | CY 2019 | CY 2020 | Jan-Jun 2021 | Jun 2022 | Jun 2023 | Jun 2024 | Jun 2025 | Jun 2026 | TOTAL 2022-26
Fault response & analysis | 0 | 28.979 | 77.2773 | 113.092 | 203.5234 | 101.7617 | 227.456 | 251.3885 | 251.3885 | 251.3885 | 251.3885 | 1233.01
Operating, maintenance and testing instructions | 0 | 32.1989 | 0 | 0 | 9.673 | 6.9955 | 13.991 | 13.991 | 13.991 | 13.991 | 13.991 | 69.9551
Routine maintenance of zone substation assets | 0 | 0 | 10.1555 | 40.6221 | 50.8057 | 47.2834 | 94.5668 | 103.6461 | 112.7253 | 113.8768 | 115.0283 | 539.8432
Network Balancing | 0 | 39.0733 | 95.8077 | 252.9333 | 374.9004 | 287.9497 | 575.8993 | 629.0933 | 682.2874 | 682.2874 | 682.2874 | 3251.8547
Annual Testing | 0 | 29.7754 | 119.1015 | 327.5291 | 512.4184 | 257.8046 | 1644.8552 | 748.4327 | 1365.749 | 974.4819 | 974.4819 | 5708.0007
HV Customers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WOTS - (Transmission Charges) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9534 | 5.9005 | 11.7254 | 11.5736 | 11.4974 | 11.4974 | 11.4974 | 57.7914
Live line equipment purchases | 0 | 77.2558 | 67.3772 | 125.7297 | 377.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Training & Change Management | 0 | 274.7771 | 115.7147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Regulation & Code Changes | 0 | 36.462 | 32.3769 | 5.8731 | 5.8731 | 6.117 | 12.234 | 12.234 | 12.234 | 12.234 | 12.234 | 61.1699
Alternative technologies and vendors | 0 | 132.8203 | 265.6407 | 132.8203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Additional asset maintenance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.6345 | 259.269 | 259.269 | 259.269 | 259.269 | 259.269 | 1296.3452
Total Opex - real $2020 | 0 | 651.3418 | 783.4515 | 998.5995 | 1546.3365 | 843.4469 | 2839.9967 | 2029.6282 | 2709.1416 | 2319.026 | 2320.1775 | 12217.9701
Step change - real $2020 | [6 empty] | 1293.6602 | 483.2917 | 1162.8051 | 772.6895 | 773.841 | 4486.2875

## REFCL CPAs
Total REFCL
Forecast Operating & Maintenance ($000's, Real 2015)
Summary Table | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
Tranche 1 - real $2015 | 0 | 600.1186 | 697.4193 | 761.8123 | 701.6849 | 701.6849 | 701.6849 | 701.6849 | 701.6849 | 701.6849 | 701.6849 | Amounts held constant from 2020
Tranche 2 - real $2015 | 0 | 0 | 24.4195 | 158.2547 | 689.6741 | 1083.243 | 1083.1036 | 1082.9632 | 1082.9632 | 1082.9632 | 1082.9632 | Amounts held constant from 2023
Tranche 3 - real $2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3696 | 391.9302 | 436.031 | 824.8507 | 824.8507 | 826.9725 | 826.9725 | Amounts held constant from 2025
Total Opex - real $2015 | 0 | 600.1186 | 721.8388 | 920.067 | 1424.7286 | 2176.8581 | 2220.8195 | 2609.4989 | 2609.4989 | 2611.6207 | 2611.6207
Total REFCL
Forecast Operating & Maintenance ($000's, Real 2015)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
Fault response & analysis | 0 | 26.7 | 71.2 | 104.1982 | 187.5178 | 187.5178 | 231.6186 | 231.6186 | 231.6186 | 231.6186 | 231.6186
Operating, maintenance and testing instructions | 0 | 29.6667 | 0 | 0 | 8.9123 | 12.8907 | 12.8907 | 12.8907 | 12.8907 | 12.8907 | 12.8907
Routine maintenance of zone substation assets | 0 | 0 | 9.3569 | 37.4275 | 46.8102 | 87.1298 | 87.1298 | 103.8603 | 103.8603 | 105.9821 | 105.9821
Network Balancing | 0 | 36.0005 | 88.2732 | 233.0419 | 345.4172 | 530.6091 | 530.6091 | 628.6305 | 628.6305 | 628.6305 | 628.6305
Annual Testing | 0 | 27.4338 | 109.735 | 301.7713 | 472.1205 | 1097.6863 | 1097.6863 | 1371.7541 | 1371.7541 | 1371.7541 | 1371.7541
HV Customers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WOTS - (Transmission Charges) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0134 | 10.873 | 10.7336 | 10.5933 | 10.5933 | 10.5933 | 10.5933
Live line equipment purchases | 0 | 71.1802 | 62.0785 | 115.842 | 347.5259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Training & Change Management | 0 | 253.1679 | 106.6146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Regulation & Code Changes | 0 | 33.5945 | 29.8307 | 5.4112 | 5.4112 | 11.2719 | 11.2719 | 11.2719 | 11.2719 | 11.2719 | 11.2719
Alternative technologies and vendors | 0 | 122.375 | 244.75 | 122.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Additional asset maintenance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.8794 | 238.8794 | 238.8794 | 238.8794 | 238.8794 | 238.8794
Total Opex - real $2015 | 0 | 600.1186 | 721.8388 | 920.067 | 1424.7286 | 2176.8581 | 2220.8195 | 2609.4989 | 2609.4989 | 2611.6207 | 2611.6207
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1
Forecast Operating & Maintenance ($000's, Real 2015)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Total
Fault response & analysis | 0 | 26.7 | 71.2 | 80.1 | 80.1 | 258.1
Operating, maintenance and testing instructions | 0 | 29.6667 | 0 | 0 | 4.45 | 34.1167
Routine maintenance of zone substation assets | 0 | 0 | 9.3569 | 37.4275 | 37.4275 | 84.2118
Network Balancing | 0 | 36.0005 | 88.2732 | 214.7273 | 245.0912 | 584.0922
Annual Testing | 0 | 27.4338 | 109.735 | 301.7713 | 329.2051 | 768.1452
Live line equipment purchases | 0 | 71.1802 | 62.0785 | 0 | 0 | 133.2587
Training & Change Management | 0 | 253.1679 | 106.6146 | 0 | 0 | 359.7825
Regulation & Code Changes | 0 | 33.5945 | 5.4112 | 5.4112 | 5.4112 | 49.8281
Alternative technologies and vendors | 0 | 122.375 | 244.75 | 122.375 | 0 | 489.5
Total Opex - real $2015 | 0 | 600.1186 | 697.4193 | 761.8123 | 701.6849 | 2761.0351
AST Distribution Contingent Project 1 Total Cost Model_AMENDED_FINAL_06.06.17 (Confidential)
T2
Forecast Operating & Maintenance ($000's, Real 2015)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Total
Fault response & analysis | 0 | 0 | 0 | 24.0982 | 96.3926 | 96.3926 | 96.3926 | 96.3926 | 409.6687
Operating, maintenance and testing instructions | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4623 | 4.4623 | 4.4623 | 4.4623 | 17.8493
Routine maintenance of zone substation assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3828 | 46.9139 | 46.9139 | 46.9139 | 150.1245
Network Balancing | 0 | 0 | 0 | 18.3146 | 77.9816 | 238.6681 | 238.6681 | 238.6681 | 812.3006
Annual Testing | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.9154 | 680.0723 | 680.0723 | 680.0723 | 2183.1323
HV Customers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WOTS - (Transmission Charges) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0134 | 10.873 | 10.7336 | 10.5933 | 43.2132
Live line equipment purchases | 0 | 0 | 0 | 115.842 | 347.5259 | 0 | 0 | 0 | 463.3679
Training & Change Management | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Regulation & Code Changes | 0 | 0 | 24.4195 | 0 | 0 | 5.8607 | 5.8607 | 5.8607 | 42.0015
Alternative technologies and vendors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Opex - real $2015 | 0 | 0 | 24.4195 | 158.2547 | 689.6741 | 1083.243 | 1083.1036 | 1082.9632 | 4121.6581
Total Cost Model T2 - updated for EDC change.xlsx (Confidential)
T3
Forecast Operating & Maintenance ($000's, Real 2015)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total
Fault response & analysis | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0252 | 11.0252 | 55.126 | 55.126 | 55.126 | 55.126 | 242.5545
Operating, maintenance and testing instructions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9784 | 3.9784 | 3.9784 | 3.9784 | 3.9784 | 19.892
Routine maintenance of zone substation assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7884 | 2.7884 | 19.5189 | 19.5189 | 21.6407 | 66.2554
Network Balancing | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3444 | 46.8498 | 46.8498 | 144.8712 | 144.8712 | 144.8712 | 550.6575
Annual Testing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.409 | 88.409 | 362.4767 | 362.4767 | 362.4767 | 1264.2481
HV Customers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WOTS - (Transmission Charges) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Live line equipment purchases | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Training & Change Management | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Regulation & Code Changes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Additional asset maintenance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.8794 | 238.8794 | 238.8794 | 238.8794 | 238.8794 | 1194.3972
Total Opex - real $2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3696 | 391.9302 | 436.031 | 824.8507 | 824.8507 | 826.9725 | 3338.0048
Attachment 22 - AST Contingent Project 3 Total Cost Model_CONFIDENTIAL (AER & AST amended)_19.09.19.xlsx