## Ch MTFP - Out3&In1
Index

## Ch Opex MPFP - Out3
Index

## Ch Capital MPFP - Out3&In1
Index

## Ch MTFP - Output
Index

## TNSP Output Indexes
2017 Review AER ELECTRICITY TRANSMISSION MTFP RESULTS
Audited Data
OUTPUTS of ENERGY, RATCHETED MAXIMUM DEMAND, END-USER Nos, CIRCUIT KMS, ENS
TNSP | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
ENT | 1 | 0.9796 | 0.9811 | 0.9865 | 0.9635 | 0.959 | 0.9779 | 0.9755 | 0.9812 | 1.0073
PLK | 2.5158 | 2.4073 | 2.6233 | 2.555 | 2.7959 | 2.7844 | 2.8215 | 2.8826 | 2.8332 | 2.9131
ANT | 1.9132 | 2.0623 | 1.9197 | 1.8314 | 2.1676 | 2.2121 | 2.0812 | 2.1421 | 2.1698 | 2.0067
TNT | 0.5356 | 0.5922 | 0.6094 | 0.5829 | 0.5884 | 0.5753 | 0.5864 | 0.5597 | 0.6085 | 0.6131
TRG | 3.6244 | 3.617 | 3.677 | 3.6299 | 3.6055 | 3.6945 | 3.6659 | 3.6233 | 3.6227 | 3.5831

## TNSP Input Indexes
2017 Review AER ELECTRICITY TRANSMISSION MTFP RESULTS
Audited Data
INPUTS of OPEX, O/H MVAkms, U/G MVAkms, Transformers & Other MVA
TNSP | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
ENT | 1 | 1.0047 | 0.9953 | 1.0189 | 1.0326 | 1.0771 | 1.1592 | 1.1962 | 1.2199 | 1.2251
PLK | 2.8815 | 2.979 | 3.1393 | 3.365 | 3.5277 | 3.5445 | 3.6656 | 3.8604 | 3.9783 | 4.185
ANT | 2.4131 | 2.3674 | 2.3733 | 2.5099 | 2.5638 | 2.5029 | 2.4831 | 2.4927 | 2.5014 | 2.5129
TNT | 0.6058 | 0.6226 | 0.6609 | 0.6709 | 0.6713 | 0.6983 | 0.6819 | 0.6947 | 0.6992 | 0.646
TRG | 3.6418 | 3.7663 | 3.6605 | 4.0568 | 4.3064 | 4.3649 | 4.6362 | 4.4147 | 4.6337 | 4.7707

## TNSP MTFP Indexes
2017 Review AER ELECTRICITY TRANSMISSION MTFP RESULTS
Audited Data
MTFP with outputs of ENERGY, RATCHETED MAXIMUM DEMAND, END-USER Nos, CIRCUIT KMS, ENS & inputs of OPEX, O/H MVAkms, U/G MVAkms, Transformers & Other MVA
TNSP | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Growth Rate
ENT | 1 | 0.9751 | 0.9858 | 0.9682 | 0.9331 | 0.8904 | 0.8436 | 0.8155 | 0.8043 | 0.8222 | -2.175%
PLK | 0.8731 | 0.8081 | 0.8356 | 0.7593 | 0.7926 | 0.7855 | 0.7697 | 0.7467 | 0.7122 | 0.6961 | -2.517%
ANT | 0.7928 | 0.8711 | 0.8089 | 0.7297 | 0.8455 | 0.8838 | 0.8382 | 0.8593 | 0.8674 | 0.7986 | 0.08099%
TNT | 0.8842 | 0.9512 | 0.922 | 0.8687 | 0.8765 | 0.8238 | 0.8599 | 0.8057 | 0.8703 | 0.9492 | 0.7882%
TRG | 0.9952 | 0.9604 | 1.0045 | 0.8948 | 0.8373 | 0.8464 | 0.7907 | 0.8207 | 0.7818 | 0.7511 | -3.127%
Opex MPFP with outputs of ENERGY, RATCHETED MAXIMUM DEMAND, END-USER Nos, CIRCUIT KMS, ENS
TNSP | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Growth Rate
ENT | 1 | 0.9371 | 1.0449 | 0.9861 | 0.9399 | 0.868 | 0.8105 | 0.8597 | 0.8452 | 0.8267 | -2.115%
PLK | 1.0258 | 0.9503 | 0.9585 | 0.981 | 1.0337 | 1.0741 | 1.0584 | 1.0704 | 0.9998 | 0.9009 | -1.443%
ANT | 1.4785 | 1.6736 | 1.7185 | 1.2842 | 1.5074 | 1.701 | 1.7089 | 1.7351 | 1.665 | 1.541 | 0.46%
TNT | 0.7323 | 0.7962 | 0.6925 | 0.6852 | 0.6916 | 0.7199 | 0.7519 | 0.7735 | 0.8525 | 1.1542 | 5.055%
TRG | 1.454 | 1.4879 | 1.6174 | 1.6032 | 1.4136 | 1.5623 | 1.4499 | 1.5743 | 1.3176 | 1.3916 | -0.4874%
Capital MPFP with outputs of ENERGY, RATCHETED MAXIMUM DEMAND, END-USER Nos, CIRCUIT KMS, ENS & capital of O/H MVAkms, U/G MVAkms, Transformers & Other MVA
TNSP | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Growth Rate
ENT | 1 | 0.9893 | 0.9638 | 0.9488 | 0.9228 | 0.8958 | 0.8487 | 0.7917 | 0.7875 | 0.8101 | -2.34%
PLK | 0.8112 | 0.7501 | 0.7873 | 0.679 | 0.7063 | 0.6892 | 0.6755 | 0.6435 | 0.6161 | 0.6221 | -2.949%
ANT | 0.6218 | 0.6731 | 0.6132 | 0.5822 | 0.6773 | 0.6926 | 0.646 | 0.6638 | 0.6682 | 0.622 | 0.003573%
TNT | 0.9592 | 1.0407 | 1.0615 | 0.9828 | 0.9692 | 0.8637 | 0.8843 | 0.8074 | 0.8702 | 0.8662 | -1.133%
TRG | 0.844 | 0.7973 | 0.817 | 0.713 | 0.6774 | 0.6667 | 0.6289 | 0.6383 | 0.6267 | 0.5919 | -3.942%

## TNSP MTFP Indexes Sorted
2017 Review AER ELECTRICITY TRANSMISSION MTFP RESULTS
Audited Data
MTFP with outputs of ENERGY, RATCHETED MAXIMUM DEMAND, END-USER Nos, CIRCUIT KMS, ENS & inputs of OPEX, O/H MVAkms, U/G MVAkms, Transformers & Other MVA
TNSP | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Annual Growth | Average
ENT | 1 | 0.9751 | 0.9858 | 0.9682 | 0.9331 | 0.8904 | 0.8436 | 0.8155 | 0.8043 | 0.8222 | -2.175% | 0.90382
TNT | 0.8842 | 0.9512 | 0.922 | 0.8687 | 0.8765 | 0.8238 | 0.8599 | 0.8057 | 0.8703 | 0.9492 | 0.7882% | 0.88115
TRG | 0.9952 | 0.9604 | 1.0045 | 0.8948 | 0.8373 | 0.8464 | 0.7907 | 0.8207 | 0.7818 | 0.7511 | -3.127% | 0.86829
ANT | 0.7928 | 0.8711 | 0.8089 | 0.7297 | 0.8455 | 0.8838 | 0.8382 | 0.8593 | 0.8674 | 0.7986 | 0.08099% | 0.82953
PLK | 0.8731 | 0.8081 | 0.8356 | 0.7593 | 0.7926 | 0.7855 | 0.7697 | 0.7467 | 0.7122 | 0.6961 | -2.517% | 0.77789
Opex MPFP with outputs of ENERGY, RATCHETED MAXIMUM DEMAND, END-USER Nos, CIRCUIT KMS, ENS
TNSP | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Annual Growth | Average
ANT | 1.4785 | 1.6736 | 1.7185 | 1.2842 | 1.5074 | 1.701 | 1.7089 | 1.7351 | 1.665 | 1.541 | 0.46% | 1.6013
TRG | 1.454 | 1.4879 | 1.6174 | 1.6032 | 1.4136 | 1.5623 | 1.4499 | 1.5743 | 1.3176 | 1.3916 | -0.4874% | 1.4872
PLK | 1.0258 | 0.9503 | 0.9585 | 0.981 | 1.0337 | 1.0741 | 1.0584 | 1.0704 | 0.9998 | 0.9009 | -1.443% | 1.0053
ENT | 1 | 0.9371 | 1.0449 | 0.9861 | 0.9399 | 0.868 | 0.8105 | 0.8597 | 0.8452 | 0.8267 | -2.115% | 0.91181
TNT | 0.7323 | 0.7962 | 0.6925 | 0.6852 | 0.6916 | 0.7199 | 0.7519 | 0.7735 | 0.8525 | 1.1542 | 5.055% | 0.78498
Capital MPFP with outputs of ENERGY, RATCHETED MAXIMUM DEMAND, END-USER Nos, CIRCUIT KMS, ENS & capital of O/H MVAkms, U/G MVAkms, Transformers & Other MVA
TNSP | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Annual Growth | Average
TNT | 0.9592 | 1.0407 | 1.0615 | 0.9828 | 0.9692 | 0.8637 | 0.8843 | 0.8074 | 0.8702 | 0.8662 | -1.133% | 0.93052
ENT | 1 | 0.9893 | 0.9638 | 0.9488 | 0.9228 | 0.8958 | 0.8487 | 0.7917 | 0.7875 | 0.8101 | -2.34% | 0.89585
TRG | 0.844 | 0.7973 | 0.817 | 0.713 | 0.6774 | 0.6667 | 0.6289 | 0.6383 | 0.6267 | 0.5919 | -3.942% | 0.70012
PLK | 0.8112 | 0.7501 | 0.7873 | 0.679 | 0.7063 | 0.6892 | 0.6755 | 0.6435 | 0.6161 | 0.6221 | -2.949% | 0.69803
ANT | 0.6218 | 0.6731 | 0.6132 | 0.5822 | 0.6773 | 0.6926 | 0.646 | 0.6638 | 0.6682 | 0.622 | 0.003573% | 0.64602